## MEZZI E ATTREZZATURE
COSTRUZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE PICCOLI E MEDI AMBITI
ed. Novembre 2015
Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore |  | LL04AG02
Attrezzatura di base | Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma | 2*
| Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma | 1*
| Tagliatubi per acciaio e ghisa DN 3/4” ÷ 4” | 2
| Tagliatubi per acciaio e ghisa DN 125 ÷ 600 | 2
| Testate per collaudi idraulici | 1*
| Forno per ricondizionamento e mantenimento elettrodi | 2
| Rivelatori di gas | 4
| Cerca tubi | 3
| Strumentazione di controllo rivestimento | 2*
Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili | Motocompressore di almeno 3.500 lt/min | 4
| Tagliasfalto a disco | 3
| Gruppo elettrogeno | 4
| Escavatore fino 100 HP | 2
| Escavatore 100-150 HP | 1*
| Miniescavatore cingolato | 1
| Miniescavatore gommato | 2
| Pala meccanica 100-200 HP | 2*
| Bob Cat | 2
| Ruspa fino 100 HP | 1*
| Compattatore/Costipatore | 4
| Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio | 2
| Saldatrice per tubi di polietilene | 6
| Motopompa alta pressione per collaudi idraulici | 1
| Motopompa per riempimento | 1
| Motopompa da aggottamento | 5*
| Stazione per collaudi idraulici completa di strumentazione | 1
| Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene | 6
| Martello demolitore | 4
| Filiera | 4
| Camion con cestello | 2*
| Furgone attrezzato per trasporto persone | 5*
| Dumper | 1*
| Autocarro fino a 35 ql. | 2
| Autocarro con o senza gru oltre i 35 ql. | 2*
| Autocarro con ralla + semirimorchio | 2*
Mezzi e attrezzature di supporto | Pay-welder a due pinze per saldatua manuale | 1*
| Autogru 30 t | 1*
| Impianto di sabbiatura | 1*
| Capannina | 2
| Kit standard di segnaletica stradale | 5
| Pinza amperometrica | 2
| Termometro digitale a contatto o spirografi | 4
| Mola a disco 24 volt | 4
| Cavi di massa con magneti | 4
| Alzachiusino | 4
| Smerigliatrice angolare | 3
| Fresatrice (o modulo fresa) | 2*
| Spruzzatice di bitume | 2*
| Rullo compressore per asfalti | 2*
| Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura | 2*
Attrezzature per gestione reti in gas | Attrezzi schiacciatubi ammesso all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) - (De 250÷400) | 2 (N.B. 1 sistema per De 250 - 400)
| Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/400) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi) ammessa all’utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo | 1
| Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all’utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo | 1
| Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all’utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo | 1
| Palloni otturatori DN 80 ÷ 400 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) | 6
| Pompa per gonfiaggio palloni otturatori | 1
| Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi) con continuità di erogazione ammesso all’utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo | 1
| Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 3/4" ÷ 2") accessori compresi ammessa all’utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo | 1
| Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 400) accessori compresi ammesso all’utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo | 1
* | Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà